Годовой отчет управляющей организации «Комфорт» перед собственниками жилых помещений за 2011 г.

      - Общая информация об управляющей организации.

а) фирменное наименование юридического лица -  Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», сокращенное наименование - ООО «Комфорт», фамилия, имя и отчество руководителя  — генеральный директор Вахрина Елена Николаевна.

б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица :

- основной государственный регистрационный номер – 106 502 401 7376

- дата его присвоения — 17 апреля 2006 г.

- наименование органа, принявшего решение о регистрации — инспекция Федеральной налоговой службы по

по г. Красногорску Московской области.

в) почтовый адрес — 143400, Московская область г. Красногорск, ул. Карбышева, д.19,

- адрес фактического местонахождения органов управления — 143400, Московская область г. Красногорск, ул. Карбышева, д.19,

- контактные телефоны -   563-70-84,  563-03-13.

г) режим работы:

- диспетчерская и аварийная служба — круглосуточно; т.564-65-05; т.8-905-593-63-02;

- жилищный участок — понедельник — пятница с 8-30 до 17-40, обед с 13-00 до 14-10;                                             Прием граждан: среда с 15-00 до 17-00

д) перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении:

| № п/п | Город, улица | № дома | Общая площадь помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 15 к.2 | 4706,3 |
| 2 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 17 | 10068,1 |
| 3 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 17 к.2 | 4687,1 |
| 4 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 19 | 10034,8 |
| 5 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 23 к.1 | 4740,1 |
| 6 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 23 к.2 | 4635,6 |
| 7 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 25 | 9108,8 |
| 8 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 27 | 9249,2 |
| 9 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 27 к.1 | 9102,3 |
| 10 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 29 | 9172,1 |
| 11 | г. Красногорск, ул.Карбышева | 29 к.1 | 9203,6 |
| 12 | г. Красногорск, ул. Ленина | 47 | 4006,0 |
|  | ИТОГО: | 12 | 88714,0 |

е) перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления — отсутствует;

ж) сведения о членстве  в саморегулируемой организации:

- Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация управляющих компаний в жилищно-коммунальной сфере «Красногорье»

- Адрес НП СРО  — 143408, г. Красногорск, Московской области, ул. Ленина, д.62, офис 511, 513.- Электронный адрес — npp_gkx_KRASNOGORYE@list.ru

з) Сертификат качества, выданный Агентством сертификации и стандартизации (АСиС), тип сертификата – полный, категория качества – высокое. РУ №12-00459 от 03.12.2008 г.

Сертификат соответствия Серия 50/0017   № 0009  код  У, выданный Органом сертификации - обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр сертификации в жилищно-коммунальном и строительном комплексах» от 25.01.2012г.

2.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

| Доходная часть | Расходная часть |
| --- | --- |
|  | начислено населению тыс. руб. | собрано с населения тыс.руб. | задолжен ность населения тыс.руб./% | Направление расходования средств | подлежит оплате тыс.руб. | оплачено тыс.руб. | задолжен ность тыс.руб./% |
| 1. Жилищные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| - Управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома | 30570 | 29756 | 814 | 1. Управление многоквартирными домами. 2. Ремонт и содержание общего имущества жилых домов. - выполненный собственными силами - выполненный по договорам подряда 3. Вывоз ТБО и КГМ 4. Электроэнергия (общедомовые нужды и лифты) 5. Техническое и диспетчерское обслуживание лифтов 6. Диагностическое обследование лифтов 7. Техническое освидетельствование лифтов 8. Страхование лифтов 9. Налоги и сборы 10. Общехозяйственные расходы 11. Комиссионный сбор (Альта-Банк, почта России) | 2300 8951 3045 3050 1670 4500 144 175 20 4193 710 998 | 2300 8951 3045 3050 1670 4500 144 175 20 4193 710 998 | нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет |
| Итого по жилищным услугам | 30570 | 29756 | 814 |  | 29756 | 29756 | нет |
| 2. Коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление - горячее водоснабжение - холодное водоснабжение - водоотведение - газоснабжение | 23580 15554 3801 8413 1693 | 23380 15320 3750 8261 1680 | 200 234 51 152 13 | - теплоэнергия - водоснабжение и водоотведение - газоснабжение | 36422 14276 1693 | 36422 14276 1693 | нет нет нет |
| Итого по коммунальным услугам | 53041 | 52391 | 650 |  | 52391 | 52391 | нет |
| 3.Всего по жилищным и коммунальным услугам | 83611 | 82147 | 1464/ 1,75% |  | 82147 | 82147 | нет |
| 4. Прочие доходы - предоставление услуг по размещению интернет-оборуд. - платные услуги | 299 282 |  |  | Техническое сопровождение интернет – оборудования Выполнение работ по оказанию платных услуг | 100 202 |  |  |
| 5. Капитальный ремонт: -лифтов; -трубопроводов ХВС, ГВС, ОТ; | Субсидии городского поселения Красногорск 47569 7036 | Расходы на капитальный ремонт лифтов по договорам. Расходы на капитальный ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, ОТ по договорам . | 47569 7036 |
| 6.Капитальный ремонт: -лестничные клетки (1и2 эт.) - лестничные клетки - межпанельные швы | Бюджет городского поселения Красногорск 602 2782 1243 | Муниципальный контракт (аукцион) Муниципальный контракт (аукцион) Муниципальный контракт (аукцион) | 602 2782 1243 |

3.Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

а) услуги, оказываемые  в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

- осмотр общего имущества ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

- освещение помещений общего пользования;

-обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования;

- уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

-  сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

-  меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

-  содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

- текущий и капитальный ремонт (по решению общего собрания собственников помещений), подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества,  а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

- перечень и периодичность выполнения работ по текущему ремонту и содержанию жилых домов  (Приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6)

Перечень  работ    проведенных в 2011г.  по содержанию и текущему ремонту

- обследование чердаков и подвалов 2 раза в неделю

- очистка чердаков, подвалов  и входных козырьков от мусора 2 раза в год (апрель, сентябрь)

- выполнена ревизия задвижек системы отопления

- выполнена гидропневматическая промывка системы отопления

- выполнена гидравлическая опрессовка системы отопления (заполнение системы отопления )

- выполнение  наладки  систем отопления в домах (проверка чердаков, подвалов)

- выполнен выпуск воздуха, проверка кранов отопления

- выполнена ревизия световой электропроводки

- выполнена замена ламп накаливания 60 Вт - 1605  шт.

- замена светильников на лестничных  клетках - 132 шт.

- выполнена профилактическая  прочистка ливневок – 76шт.

- выполнена откачка воды  из подвалов при попадании грунтовых вод и засор канализации – 25 раз

- произведена ревизия вентилей по ГВС

- выполнен спуск воздуха в системе отопления

- проведена проверка  приборов отопления на лестничных  клетках

- выполнена ревизия гидрантов

- Ремонт дверных коробок на л/кл, выходов на крышу –  419 штук

- Смена пружины дверной – 133 штук

- Смена петель дверных – 76 штуки

- Смена битого стекла на л/кл – 35,1 м2

- Заделка выбоин  на этажах – 37,5 м2

- Смена ручек дверных – 35 штук

- Заделка слуховых окон в  подвале картоном

- Цементирование входных ступенек –  18,1 м2

- Ремонт детского оборудования (качели, песочницы, горки) – 17 шт.

- Вывоз крупногабаритного мусора раз в неделю (среда)

- Смена ушек дверных – 24 штуки

- Сварка и ремонт  мусорных контейнеров – 25 штук

- Закраска фасадов от надписей – 126,0 м2

- Окос территории 2 раза – май – июнь

- Санитарная обработка мусорных камер и подвалов – 1раз в месяц.

- Покраска входных,  подвальных дверей, детского оборудования (1 раз в год)

- Завоз  растительного грунта

- Очистка входных козырьков от мусора ( 2 раза в год)

- Очистка чердака и кровли от мусора ( 2 раза в год)

- Смена замка навесного – 15 штук

- Ремонт мусорного клапана – 59 штук

- Утепление стен в тамбурах 1 этажей – 4 мест

В 2011 году в  службу АДС поступило  заявок по текущему ремонту, сантехническим и электротехническим работам – 2701 шт.

Ремонтно-восстановительные работы, произведенные в 2011г. силами подрядных организаций

| N п/п | Наименование работ | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание газопроводов (вводных и внутренних) | 130 375 |
| 2. | Обслуживание вентканалов | 125 000 |
| 3. | Проведение дератизационных и дезинфекционных работ | 120 000 |
| 4. | Аварийное круглосуточное обслуживание | 1 085 860 |
| 5. | Техническое и диспетчерское обслуживание лифтов | 4 500 000 |
| 6. | Техническое освидетельствование лифтов | 175 000 |
| 7. | Диагностическое обследование лифтов | 144 000 |
| 8. | Обслуживание антенн и домофонов | 1 584 000 |
| 9. | Вывоз ТБО и КГМ | 3 050 000 |

б) услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом:

- организация поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов;

- договор теплоснабжения №707 от 01.01.2009г. ОАО  «Красногорская теплосеть»

- договор на поставку природного газа №1025 от 01.03.2009г. ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз»

- договор энергоснабжения №909 от 25.12.2006г. ОАО «Красногорская электрическая сеть»

- договор на поставку воды и прием сточных вод №1030 от 01.04.2008г

- Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

а) Проект договора управления, заключенного с собственниками помещений в  многоквартирном доме (согласован с Администрацией Красногорского муниципального района). Приложение №2

б) План мероприятий на 2012год

1. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает:

1.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, диспетчеризации, систем дымоудаления, противопожарной системы, дератизационной  системы, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах  цены договоров  с Исполнителем.

1.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

1.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, мусоропроводов и придомовых территорий.

1.3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

г) прочистка канализационного лежака;

д) проверка исправности канализационных вытяжек;

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

ж) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.

1.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

г) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

д) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

е) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

ж) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

з) ремонт труб наружного водостока;

и) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

1.3.3. Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- вывоз снега из микрорайона — по мере необходимости;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

б) уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- промывка урн - 1 раз в месяц;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

- протирка указателей - 5 раз в год.

1.3.4. Санитарное содержание лестничных клеток:

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:

- нижних трех этажей - 6 дней в неделю;

- выше третьего этажа - 2 раза в неделю, в домах с лифтами - 1 раз в неделю;

- влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов - 6 дней в неделю;

б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц, в домах с лифтами - 1 раз в месяц;

в) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в месяц;

г) мытье окон - 1 раз в год;

д) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

е) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.

1.3.5. Обслуживание мусоропроводов:

- профилактический осмотр мусоропроводов - 1 раз в месяц;

- мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников - один раз в месяц;

- удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников - 6 дней в неделю;

- устранение засоров - по мере необходимости.

1.3.6. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.

1.3.7. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Перечень работ и услуг может быть изменен решением Эксплуатирующей организации в соответствии с изменениями действующего законодательства.

2. Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию общего имущества, которые предоставляет Эксплуатирующая организация:

2.1. Бесперебойное предоставление Потребителю коммунальных услуг (тепловодоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора) путем заключения договоров с Исполнителями( ресурсоснабжающими организациями).

2.2. Техническое обслуживание помещения (помещений) Владельца с выполнением следующих видов работ (стоимость выполнения работ входит в оплату за техническое обслуживание):

а) замена прокладок, сальниковых набивок  с устранением утечки воды;

б) установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке;

в) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Владельца;

г) наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов, регулировка запорной арматуры;

д) ликвидация последствий протечек и других нарушений, произошедших не по вине Владельца;

е) ремонт электропроводки в помещении Владельца в случае нарушения электроснабжения по вине эксплуатирующей организации.

Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома устанавливаются с учетом требований санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства Российской Федерации, а также с учетом  норм обслуживания установленного в  Многоквартирном доме дополнительного оборудования.

5.  Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за отчетный календарный год:

- снижение платы за простой лифтов по техническим причинам –  29 случаев

6.Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за отчетный календарный год:

- снижение платы за услугу отопления  -  6 случаев

(октябрь-месяц) при пуско-наладочных работах,                                                                   - снижение платы за услугу горячего водоснабжения –  27 случаев.

7.Привлечение управляющей организации в 2011г. к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами:

| Дата | Наименование нарушения | Проверяющая организация | Срок устранения нарушения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.01.2011г. | Ненадлежащее выполнение работ по уборке снега ул.Карбышева, д. 27 корп.1 | Госадмтехнадзор Московской области, территориальный отдел №29 | 25.01.2011г. | Выполнено 25.01.2011г. |
| 30.08.2011г. | Нарушение п. 49 Постановление Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 | Роспотребнадзор Московской области | 15.10.2011г. | Выполнено 01.09.2011г. |
| 28.10.2011г. | Нарушений не выявлено | Контрольно-счетное управление городского поселения Красногорск | --- | --- |

8. Информация о стоимости работ (услуг) УО «Комфорт» в 2011 и на 2012г. (до 01.07. 2012г.)

Плата за  содержание и ремонт жилых помещений для  нанимателей и

собственников жилых помещений:

многоэтажные жилые дома с лифтом и мусоропроводом:

- при наличии  в подъезде 1 лифт            -     28,56 руб./кв.м.

- при наличии  в подъезде 2-х лифтов     -     29,32 руб./кв.м.

в том числе:

содержание лифтового хозяйства, техническое обслуживание и текущий                                                         ремонт лифтов:

- с двумя лифтами в подъезде   - 8,33руб. за  1 кв.м. общей площади в месяц.

- с одним лифтом  в  подъезде  - 6,78руб. за  1 кв.м. общей площади в месяц

9.Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы в 2011 и на 2012г. (до 01.07. 2012г.)

а) перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым управляющая организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций

| Коммунальный ресурс | Ресурсоснабжающая организация | Цена | Объем за | Реквизиты нормативно- правовых актов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | ОАО «Водоканал» | 12,95 (без НДС) | руб./м.куб. | Распоряжение №83-РМ от 30.11.10г. Министерство эономики М.О. |
| Водоотведение | ОАО «Водоканал» | 16,97 (без НДС) | руб./м.куб. |  |
| Отопление подогрев воды | ОАО «Красногорская теплосеть» | 1278,5 (без НДС) | руб./Гкал | Располряжение №51-Р от 08.12.10г. ТЭК МО |
| Газ | Филиал ГУП Мособлгаз «Красногорскмежрайгаз» | 3300,00 (в т. ч. НДС) | руб./1000 куб. м | Постановление Правительства М.О. №1132/59 от 17.12.10г. |
| Электроэнергия мест общего пользования | ОАО «Мосэнергосбыт» ОАО «Красногорская электросеть» | 3,38 (в т.ч. НДС) | руб./кВт час | Распоряжение ТЭКМО |

б) тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых управляющая организация закупает коммунальные ресурсы:

Плата за услуги водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения:

- при отсутствии приборов учета:

- холодное водоснабжение                    -   76,65  руб. с чел. в месяц

- водоотведение (канализация)             - 173,49 руб. с чел. в месяц

- горячее водоснабжение                        - 383,11руб. с чел. в месяц

-  при наличии приборов учета:

- холодное водоснабжение                     -   15,28 руб./куб.м.

- водоотведение ( канализация)             -   20,02 руб./куб.м.

-  горячее водоснабжение                       - 105,04 руб./куб.м.

Плата за услуги отопления с 1.02.2011 г. :

- жилые дома   1 - 4 этажные      -          22,63руб./кв.м.

- жилые дома   5 - 9 этажные      -          22,18руб./кв.м.

- жилые дома 10 - 18 этажные    -          21,88руб. /кв.м.

- при наличии приборов учета      -    1508,63руб./Гкал

в) тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей на 2011 г.

Плата за услуги водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения:

- при отсутствии приборов учета:

- холодное водоснабжение                    -   76,65  руб. с чел. в месяц

- водоотведение (канализация)             - 173,49 руб. с чел. в месяц

- горячее водоснабжение                        - 383,11руб. с чел. в месяц

-  при наличии приборов учета:

- холодное водоснабжение                     -   15,28 руб./куб.м.

- водоотведение ( канализация)             -   20,02 руб./куб.м.

-  горячее водоснабжение                       - 105,04 руб./куб.м.

Плата за услуги отопления с 1.02.2011 г.:

- жилые дома   1 - 4 этажные      -          22,63руб./кв.м.

- жилые дома   5 - 9 этажные      -          22,18руб./кв.м.

- жилые дома 10 - 18 этажные    -          21,88руб. /кв.м.

- при наличии приборов учета      -    1508,63руб./Гкал

Нормативы на услуги на 2011 г.:

-  холодное водоснабжения   - 5,016 м3/чел. (165 л. в сутки/ чел.),

-  горячее водоснабжения      - 3,648  м3/чел. (120л. в сутки/ чел.),

-  водоотведения     -  8,664м3/чел.(285 л.в сутки/ чел.)

-  отопления жилых помещений   - 0,0150 Гкал./кв.м.

-  подогрева 1 куб.м. холодной воды  -    0,0595 Гкал/м3.

Нормативы на услуги отопления с 01.02.2011г:

- жилые дома   1 - 4 этажные      -          0,015Гкал/кв.м.

- жилые дома   5 - 9 этажные      -          0,0147 Гкал/кв.м.

- жилые дома 10 - 18 этажные    -           0,0145 Гкал/кв. м

Генеральный директор                                                                                   Е.Н. Вахрина

Главный бухгалтер                                                                                         О.С. Дубовик

Начальник участка по эксплуатации                                                               Т.В. Гришина

Инженер                                                                                                           А.В. Терентьева

Юрисконсульт                                                                                                  Н.В. Отряхина